# 第六章 附  件

附件一

投  标  函（格式）

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

我们收到你们招标编号为ZYYL-ZB2025044招标文件，经详细审查全部内容，包括第（编号、补充变更通知）（如果有的话），已全部无异议地理解了招标文件的所有规定，决定参加投标。

签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交：

1、开标报价一览表正本一份

2、投标文件文字版正本一份及副本四份，投标文件电子版一份。

3、投标保证金人民币33000元整。

4、据此投标书，签字代表宣布同意如下：

(1)愿意按照招标文件中的一切要求，提供                  项下 (货物名称) 共  台（套）及有关的服务，货物及服务投标总价格为（大写）（小写），交货期：   年 月 日前。具体报价明细见投标报价表。

(2)如果我们的投标书被接受，我们将履行招标文件中的要求及投标文件中的每一项承诺，履行合同责任和义务。

(3)我们同意招标文件的规定，本投标书有效期为开标后90个日历日。如果中标，有效期延至合同终止日止。

(4)我们同意提供按照你们可能要求的与投标有关的一切数据或资料。

(5)我们理解你们没有义务必须接受你们所收到的最低价的投标或收到的任何投标。

(6)我们愿意忠实地执行除偏差表（技术规格）中注明的条款以外的招标文件中的逐项条款，履行自己的全部责任和义务。

(7)我们愿意按照招标文件要求交纳投标保证金。

(8)我们同意如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们将自动放弃索回投标保证金。

（9）如果我们中标，我们将按照有关通知的规定，签订经济合同并提交履约保证金。

（10）一切与本投标有关的正式往来函电，请按下列地址联系：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

电子函箱：

联 系 人：              手机号：

投 标 人：(章)

法人代表：  （签  字）

年   月   日

附件二

开标报价一览表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 单位名称 | 开标报价（元） | 交货期 | 付款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：上表所有计价单位为人民币元。

投标方需对以上内容如实填写齐全，否则视为非响应性投标。

投标人（章）：                法人代表或授权代表（签字）

年    月    日

附件三

投 标 报 价 表（格式）

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招 标 编 号： ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 |  | 品牌 | 本次预计采购量 | 含税单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铂铑热电偶 | WRP-130 S L=380 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 2 | 热电偶 | WRP-130 S L=550 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 3 | 热电偶 | WRP-130 S L=850 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 4 | 耐磨热电偶 | WRK-330NM L=1600 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 5 | 热电偶 | WRK-430 DN25 L=650 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 6 | 热电偶 | WRK-430 L=1000 DN25 材质3039 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 7 | 热电偶 | WRK-430 L=1150 DN25 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 8 | 热电偶 | WRK-430 L=1750 DN25 材质3039 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 9 | 热电偶 | WRK-430 L=3450 DN40 |  | 件 |  | 25 |  |  |
| 10 | 热电偶 | WRK-430 L=3700 DN40 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 11 | 铠装热电偶 | WRK-430 L=7100 DN50 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 12 | 热电偶 | WRK-430 L=850 DN25 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 13 | 热电偶 | WRK-430 L=1250 DN25 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 14 | 热电偶 | WRK-430 L=1950 DN25 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 15 | 热电偶 | WRK-430 L=450 DN25 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 16 | 热电偶 | WRK-430 L=2500 DN32 材质3039 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 17 | 高温风机热电阻 | WZPK-234 L=100 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 18 | 端面热电阻 | WZPM-201 L=6*20*2000 |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 19 | 铠装热电阻 | WZP-338 L=250 活动卡套 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 20 | 热电阻 | WZP-430 L=250 DN25 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 21 | 热电阻 | WZP-430 DN50 L=300 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 22 | 热电阻 | WZP-230 L=500卡套螺纹 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 23 | 热电阻 | WZP-430 L=450 DN25 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 24 | 热电阻 | WZP-430 L=650 DN25 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 25 | 热电阻 | WZP-430 L=900 DN25 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 26 | 热电阻 | WZP-430 L=1150 DN25 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 27 | 热电阻 | WZPK-236A L=250 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 28 | 铠装热电阻 | WZP-430 L=1750 DN40 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 29 | 热电阻 | WZPK-440 L=450 DN40 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 30 | 热电阻芯 | WZP-010 6MM L=400 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 31 | 热电阻芯 | WZP-010 L=300 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 32 | 热电阻芯 | WZP-010 L=480 5MM |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 33 | 一体化防爆热电阻 | WZPB-230 L=2550带温变 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 34 | 防腐热电阻 | WZP-430F DN40 L=300 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 35 | 防腐热电阻 | WZP-230 L=850/700 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 36 | 防腐热电阻 | WZP-430F DN40 L=950 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 37 | 防腐热电阻 | WZP-430F DN50 L=500 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 38 | 防腐热电阻 | WZP-430F DN50 L=1500 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 39 | 防腐热电阻 | WZP-430F DN80 L=3650 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 40 | 防腐热电阻 | WZP-430F L=1150 DN50 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 41 | 防爆热电阻 | WZP-240 L=2550 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 42 | 防腐热电阻 | WZP-430F L=1650 DN150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 43 | 防腐热电阻 | WZP-430F L=1000 DN25 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 44 | 双金属温度计 | WSS-401 L=250含外套管及安装底座 |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 45 | 双金属温度计 | WSS-401 L=80带套管及座 |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 46 | 温湿度表 | WSB-3-H1含强检 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 47 | 电接点温度计 | WSS-401 L=40 0-150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 48 | 不锈钢耐震压力表 | YN-60B 0-1MPA |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 49 | 不锈钢压力表 | YB-60 0-1.6MPA |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 50 | 不锈钢压力表 | YB-100 0-0.4MPA |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 51 | 不锈钢压力表 | YB-100 0-1MPA |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 52 | 不锈钢压力表 | YB-100 0-10MPA |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 53 | 不锈钢耐震压力表 | YN-100B 0-40MPA |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 54 | 不锈钢耐震压力表 | YN-200B 0-10MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 55 | 不锈钢耐震压力表 | YN-150B 0-10MPA |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 56 | 不锈钢压力表 | YB-150 0-10MPA |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 57 | 电接点压力表 | PYXF-100AO.521.M140 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 58 | 电接点压力表 | YX-150 0-40MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 59 | 精密数字压力表 | ACD-200-Y-J-D-50-50 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 60 | 膜盒压力表 | YE-100BN 0-10KPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 61 | 膜盒压力表 | YE-150B 0-60KPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 62 | 普通压力表 | Y-100 0-0.6MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 63 | 不锈钢隔膜压力表 | Y-150BF/MF4 DN50 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 64 | 不锈钢耐震隔膜表 | YNXC-100BF 0-2.5MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 65 | 探针式温度计 | TP688 便携式 |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 66 | 不锈钢隔膜压力表 | Y-100BF/MF4 0-1.6MPA |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 67 | 数字电接点压力表 | ACD-2K控制型 0-40MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 68 | U型压力计 | 8000PA |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 69 | 压力表底座 | M20*1.5 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 70 | 氧气减压器 | YQY-6C/1A |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 71 | 乙炔减压器 | YQE-213 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 72 | 不锈钢引压管 | DN10MM |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 73 | 不锈钢引压管 | DN12*2 |  | 件 |  | 100 |  |  |
| 74 | 高压针型阀 | J23W-160P DN10 |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 75 | 玻璃钢仪表箱 | 640*500*400 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 76 | 不锈钢浮球开关 | 高温型KEY-4M |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 77 | 承插焊对焊接头 | DN10 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 78 | 平衡筒 | PH-2B |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 79 | 三阀组 | SF-2B |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 80 | 宝塔接头 | M20*1.5 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 81 | 快插 | DN10MM |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 82 | 快插 | PC8-03 |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 83 | 耐高温气源管 | DN8MM |  | 件 |  | 15 |  |  |
| 84 | 不锈钢引压管 | DN8MM |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 85 | 快插 | DN6MM直通 |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 86 | 不锈钢快插 | PC8-02 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 87 | 不锈钢快插 | PC10-02 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 88 | 不锈钢快插 | PC12-02 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 89 | 快插 | DN8MM |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 90 | 气源管 | DN8MM |  | 件 |  | 300 |  |  |
| 91 | 气源管 | DN6MM |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 92 | 气源管 | DN10MM |  | 件 |  | 300 |  |  |
| 93 | 气源管 | DN12MM |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 94 | 快插 | PC10-02 |  | 件 |  | 30 |  |  |
| 95 | 快插 | PC10-03 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 96 | 快插 | PC10-04 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 97 | 快插 | PC8-01 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 98 | 快插 | PC8-02 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 99 | 快插 | DN12MM直通 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 100 | 不锈钢快插 | PC8-G1/2 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 101 | 不锈钢快插 | PC10-M16*2加长 |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 102 | 不锈钢快插 | PC10-G1/2 |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 103 | 四氟气源管 | DN8*6 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 104 | 四氟气源管 | DN10*8 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 105 | 快插 | DE12-12-8直通 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 106 | 不锈钢快插 | PE12-10-8 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 107 | 快插 | PC12-02 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 108 | 快插 | PC12-03 |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 109 | 精密数字温度表 | ACT-200-NYEB |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 110 | 福禄克测温仪 | F52-II |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 111 | 钢水测温仪 | KZ-300BG.W |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 112 | 红外测温仪 | 200-1850度 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 113 | 红外测温仪 | AS852B |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 114 | 红外测温仪 | MS -32-420度 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 115 | 红外测温仪 | MT852B -50-700 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 116 | 测温枪内线 | KT-LW-WCG2*1.5 |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 117 | 测温枪外线 | KT-LN-WCG2*1.5 |  | 件 |  | 200 |  |  |
| 118 | 冷凝圈 | 180度 M20*1.5 |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 119 | 火焰探测器 | UVS 10D2 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 120 | 紫外火焰检测器 | XHT-3 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 121 | 紫外火检探头 | XHT-31-11 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 122 | 高能点火装置 | 点火器 XDH-12B 220V 点火枪XDZ-1B-2800/18 点火电缆XDL-3000B |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 123 | 数显表 | PH666-3S |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 124 | 数显表 | SWP-C803-02-23-HL-P |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 125 | 爱博精电数字表 | EV390 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 126 | 多功能数显表 | PA7777-1DBT |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 127 | 巡回检测仪 | XMTJ812 电源220V-200-600 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 128 | 直流变送器 | TRANSDUCER |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 129 | 精密数字压力计 | ACD-200 -20-20KPA |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 130 | 智能压力控制器 | DYK-200G14E 0-15MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 131 | 负压筛析仪 | FYS-150环保型 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 132 | 筛网 | 100目 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 133 | 筛网 | 325目 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 134 | VGA音频信号光端机 | MVO-3VA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 135 | 输入输出模块 | GST-LD-8301 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 136 | ORP探头 | 3-2725-60 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 137 | P+F 编码带固定管 | WCS-MF1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 138 | P+F 导轨锁紧支架 | WCS2-LB1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 139 | P+F 光电开关 | GD18/GV18/73/120 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 140 | P+F编码带张紧装置 | WCS-MT1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 141 | P+F定位编码尺 | WCS2-CS55-M |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 142 | P+F隔离栅 | GS8519-EX11 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 143 | 传感器 | UC500-30GM-IUR2 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 144 | 编码读头传感器 | WCS2B-LS2 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 145 | 编码器 | 0CD-DPC1B-12 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 146 | 增速机热电阻温度计 | 空气风机PT100 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 147 | 便携式电导率仪 | DDBJ-350 0-2000US/CM |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 148 | SMC磁感性开关 | D-M9P |  | 件 |  | 8 |  |  |
| 149 | 磁控管 | DW-2M244 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 150 | 电磁开关 | ZK-4500含座 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 151 | 传感器接头 | V1-G-2M-PUR |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 152 | 传感器接头+电缆 | EVT002 10M |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 153 | 传感器接头+电缆 | EVT003 25M |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 154 | 传感器接头+电缆 | EVT008 10M |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 155 | 编程电缆IFM | E70213 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 156 | IFM传感器 | PN3004 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 157 | 连接线 | EVC004 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 158 | 接近开关 | IIM209 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 159 | 光电开关 | OGP300 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 160 | 光电开关 | 04H500 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 161 | 接近开关 | IM5115 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 162 | 光电开关 | 05P500 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 163 | 限位开关 | IM5019 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 164 | 适配器 | E70211 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 165 | 气缸开关 | MK5139 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 166 | 接近开关 | IA5127 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 167 | 光电开关 | 05D100 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 168 | 光电开关 | 05P700 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 169 | 光电开关 | 0GH300 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 170 | 光电开关 | IGT202 |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 171 | 光电开关反射板 | TS80E20005 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 172 | 光电开关 | E21223 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 173 | 接近开关 | IIFRM08P17A3/S |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 174 | 电导率探头 | 3-2820-1 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 175 | 多参数变送器 | GF9900 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 176 | 电导率探头 | 3-2821-1 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 177 | PH电极 | GF 3-2724-1 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 178 | PH计流通池 | GF |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 179 | PH放大器 | 3-2751-1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 180 | 电导电阻模块 | 3-9900-394 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 181 | 雷磁PH计 | PHS-3C |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 182 | 变送器 | SPWF-78R-1002-7-1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 183 | 粗糙度检测仪 | TIME3100 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 184 | 电导率仪 | CT-3030 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 185 | 福禄克测振仪 | FLUKE802 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 186 | 福禄克多功能表 | 17B+ |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 187 | 复合电极 | E201-C |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 188 | 隔离分配器 | PR112-7GG-D |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 189 | 工业冷水机风扇 | DNC-25AD |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 190 | 冷水机浮球开关 | DNC-25AD |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 191 | 工业冷水机主板 | DNC-25AD |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 192 | 光电发射器 | LR110/4 CA38.15 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 193 | 光电发射器 | LT110/4 CA38.15 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 194 | 光电限位开关 | GC-UIZVT90GR |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 195 | 过载控制器 | 71B401 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 196 | 接近开关 | BESM12MI |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 197 | 接近开关 | BI20U-CP40-VP4X2 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 198 | 接近开关 | E2E-X20MDI |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 199 | 拉绳编码器 | CEW58M-0002 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 200 | 模拟信号隔离器 | BM-AI/IS 0-5A |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 201 | 气动三联件 | BC4000 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 202 | 气缸传感器 | D-M9PSMC |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 203 | 气缸传感器 | DSIJPC12 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 204 | 过滤器 | AC5000-10D |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 205 | 汽水分离器 | AFC2000 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 206 | 油水分离器 | BFR3000 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 207 | 油水分离器 | GAFR300C15S |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 208 | 汽水分离器 | FESTO 8002284 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 209 | 汽水分离器 | H349 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 210 | 智能模拟控制模块 | HD-M-A44260 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 211 | 编码器 | MQ100T45-T-(1024)BZ5-26V |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 212 | 限位开关 | SICK IME18-08BPSZ |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 213 | 提取编码器 | ARS60-F4A01024 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 214 | 微动开关 | YBLXM-5/11Q1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 215 | 位移传感器 | EHMD020D34A |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 216 | 限位开关 | XCKJ10541 |  | 件 |  | 4 |  |  |
| 217 | 信号隔离分配器 | PA-0133 |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 218 | 圆盘操作显示器 | ET2201L |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 219 | 圆盘接近开关 | LJM30A-15Z/PKS |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 220 | 振动传感器 | ST-2-TH M10*1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 221 | 振动防爆速度传感器 | ST-2FB |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 222 | 振动变送器 | HZD-B-9F-TH |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 223 | 一体化振动变送器 | HZD-B-8B 0-20mm/S |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 224 | 振动开关 | HZD-B-3A |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 225 | 振动速度传感器 | HD-ST-3 0-20MV/M/M/S |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 226 | IGBT模块 | FF300R12KS4 |  | 件 |  | 3 |  |  |
| 227 | PLC模块 | AM600-0016ER |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 228 | SMC电磁模块 | VXD242HZ2AB |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 229 | 电源模块 | DRP-240-24 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 230 | 恒电位仪调压模块 | HDK-B |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 231 | 膨胀位移模块 | LDM-1000 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 232 | 大屏电源模块 | MLT199KL-J |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 233 | 浓度计电源模块 | KF-102 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 234 | 浓度计主板 | KF2008 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 235 | 浓度计探测器 | KF102T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 236 | K型补偿导线 | KC-2*1.5 |  | 件 |  | 100 |  |  |
| 237 | 数字温度变送器 | ACT-302-CYJEBBNNP |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 238 | 定氧探头 | CE-CU1200 |  | 件 |  | 1300 |  |  |
| 239 | 定氧枪头 | 枪头 |  | 件 |  | 10 |  |  |
| 240 | 定氧枪内补偿线 | L=4.5M |  | 件 |  | 20 |  |  |
| 241 | 定氧枪外线 | 耐高温型 |  | 件 |  | 30 |  |  |
| 242 | 微水检测单元 | GIS |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 243 | 温度控制仪 | SR73A-8Y1-10S |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 244 | 热电阻 | 10257856 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 245 | 压力表 | 10205985 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 246 | 液位开关 | 10224948 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 247 | 温度传感器 | 10248628 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 248 | 测速开关 | 10220114 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 249 | 压力传感器 | 22556736 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 250 | 热电阻 | 22556738 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 251 | 热电阻 | 10219698 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 252 | 压力表 | 10238177/8178 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 253 | 电阻温度计 | 10211599 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 254 | 电阻温度计 | 10244194 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 255 | 热电阻 | 22569306/9301 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 256 | 转速开关 | 22556246 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 257 | 压力表 | 9303/9304 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 258 | 温度计 | 9302 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 259 | 压力开关 | 9298 55立磨 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 260 | 变频器键盘 | KI-KYPAD |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 261 | 通讯控制模块 | HYL-WMCR |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 262 | 光电开关 | BOS008F.BOS6K |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 263 | 测振探头 | KR-939SB3 三合一 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 264 | 编码器 | EC100P45-H6PR |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 265 | 氢气减压器 | YQQ-370 0-6MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 266 | 空气过滤器 | QSL-25 0-0.8MPA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 267 | 24V直流开关电源 | ABL4RSM24035 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 268 | 监参电极 | HJ-2 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 269 | 漏酸电极 | LHJ-2 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 270 | 阳极保护 | HD-CL |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 271 | 转速变速器 | M21-14-CDTRI |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 272 | 激光水平仪 | ZH-SL203 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 273 | 光电传感器 | DAA629BF999 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 274 | 电脑主机电源 | H950EF.950W |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 275 | 激光测距仪 | GLM7000 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 276 | 派利斯震动变送器 | TR4101-A03-E 0-250 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 277 | 天然气过滤器 | CARBONRGL-16C DN100 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 278 | 称重传感器 | PR6246/33C3 3T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 279 | USB锁 | LINDY |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 280 | USB锁钥匙 | LINDY |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 281 | 超声波发生器 | 2KW |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 282 | 测温仪 | FLUKE62MAX |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 283 | 液位传感器 | SCLTSD-250-10-05 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 284 | 高斯计 | HT20 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 285 | 一进二出信号分配器 | WS15242B 24VDC |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 286 | 温度传感器 | PWZG-P1351971 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 287 | 引压铜管 | DN8mm*1mm |  | 件 |  | 50 |  |  |
| 288 | 恒流组件 | 200uF |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 289 | 恒流组件 | 100uF |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 290 | 恒流组件 | 50uF |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 291 | 打渣机换向开关 | 3136702434 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 292 | 打渣机启动开关 | 3136702266 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 293 | O型圈 | 3136702399 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 294 | 启动按钮 | 3136702296 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 295 | 开关盖 | 3136702355 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 296 | 触点 | 3136704058 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 297 | 无线控制电源 | PA010060 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 298 | 无线控制器电池 | BA214061HBC |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 299 | PLC控制器 | TM218LDA40DRN |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 300 | 适配器模块 | TM2D0CKN |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 301 | 输出模块 | TM3DQ8R |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 302 | 输入模块 | TM3T14 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 303 | 触摸屏 | HT8701T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 304 | CPU | LE5109 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 305 | 模拟量扩展模块 | LE5310 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 306 | 数字量扩展模块 | LE5224 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 307 | 数字量扩展模块 | LE5341 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 308 | 开关电源 | NES-50-24 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 309 | 气缸传感器 | 830100433 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 310 | 膨胀阀驱动器 | EVD000EV21 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 311 | 控制面板 | ABB0YACS-LP |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 312 | 位移探头 | WY-5000XS |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 313 | 接近开关 | NBB12-18GM |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 314 | 人体静电报警器 | KD-PSAEX-40 |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 315 | 旋转编码器 | SPC-1856 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 316 | 终端钩驱动套件 | 2700661 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 317 | 铜头 | KW |  | 件 |  | 30 |  |  |
| 318 | HART手操器 | HART-475中文版 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 319 | 直流屏电源 | SNG12150 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 320 | 温控表 | LD-BD-10FP |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 321 | 大小车限位仪 | TA471-03/03Y-H |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 322 | 流量计 | HD2KZ-025GM060E |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 323 | 微控数显电热板 | EG35A.PLUS.3000W |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 324 | 电源模块 | TRI/O-PS/1AC/24DC |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 325 | 二极管减压器 | VSR-1ELS-40-2-00 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 326 | 阻火器 | 316.1/4 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 327 | 视流器 | DN20 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 328 | 测振检测仪 | PAMS-2 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 329 | 测振探头 |  |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 330 | 气缸传感器 | R412004576 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 331 | AB测振传感器 | 1442-DR-5890.9M |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 332 | AB测振探头 | 1442-PS |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 333 | AB测振探头线 | 1442-EC |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 334 | 安全光幕 | F3SG-4RE0350 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 335 | 信号线 | XS5F-D421-J80 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 336 | 防护罩 | F39-HGE0340 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 337 | 信号分配器 | CZ3071 |  | 件 |  | 6 |  |  |
| 338 | 绝对值编码器 | EAL580-TNE |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 339 | 安装弹片 | Z119.082 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 340 | 吊具油箱液位计 | SNA200B-S-0-10-6906 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 341 | 均温块 | HX7100-12 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 342 | 恒温器 | HS110 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 343 | 温度变送器 | HSTR2035D |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 344 | 超声波测厚仪 | TT100 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 345 | 转轮流量计 | P51530-P |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 346 | 数字压力传感器 | E8F2-B10B |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 347 | 称重显示 | XK3141 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 348 | 称重传感器 | SB-2T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 349 | 银锭炉控制板 | DLJ.KGPS(F) |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 350 | 温控仪 | TH902-FK02-8*AN |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 351 | 测厚仪 | FC-20 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 352 | VGA线 | BN39-00244H |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 353 | 气动三联件 | GSC400 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 354 | 制冷机电脑板 | TDE-AB41 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 355 | 直流屏充电模块 | GF22020-9 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 356 | 磁敏液位计面板 | FYCDS L=1200 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 357 | 称重二次表 | BL2105 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 358 | 测速传感器 | BL-60-12F |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 359 | 测速传感器 | SLDC-1207-1 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 360 | 称重传感器 | SBQ-500KG |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 361 | 称重传感器 | STC-250KG |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 362 | 称重传感器 | STC-200KG |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 363 | 称重传感器 | STC-100KG |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 364 | 称重传感器 | STC-50KG |  | 件 |  | 2 |  |  |
| 365 | 称重传感器 | RTNC/10T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 366 | 称重传感器 | 1-C2/5T |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 367 | 链码 | 30kg/M*8.2M |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 368 | 速度传感器 | 软连接60-12F |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 369 | 电导率仪 | CLS21-C1ECLM223-CD0005 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 370 | 电阻探头 | CLS19-A1A1AL1974511L |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 371 | E+H ORP电极 | CPS12D-7PA21 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 372 | 在线PH计 | CPM223-MR0005-CPS11D-CYK10 |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 373 | PH计探头 | CPS11D-7BA21 |  | 件 |  | 5 |  |  |
| 374 | 音叉物位计 | FTL41-AAA4AAAAA |  | 件 |  | 1 |  |  |
| 375 | 电导率变送器 | CM442-AAM1A2F010A+AK |  | 件 |  | 1 |  |  |
|  | 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 含税单价之和（大写）： 含税总价之和（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |

注：以上报价均为人民币，含13%增值税运到公司价格。

投标人（章）：                法人代表或授权代表（签字）

年    月    日

- 附件四

技 术 应 答 书（格式 ）

投标人在投标时应对本招标文件中的技术条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“技术规格偏差表”中详细列出偏差的理由及其内容等。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招标编号：ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 招标文件技术 要求条件 | 投标文件技术 应答条件 | 技术应答是否高于招标文件要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高于 | 相当于 | 低于 |

注：在“技术应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注。

投标人（章）：               法人代表或授权代表（签字）：

年 月 日

附件五

技术规格偏差表（格式）

投标人在投标时应对“技术应答书”中填写的与本招标文件技术规格存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招标编号：ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 招标规格 | 投标规格 | 投 标 人 偏差的理由 | 引起的 价格变动 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（章）：                法人代表或授权代表（签字）：

年  月  日

附件六

商 务 应 答 书（格式）

投标人在投标时应对本招标文件中的商务条款给予充分的考虑。为了招标人评议的需要，投标人针对这些条款逐条详细列表提出应答。如有偏差，须在“商务偏差表”中详细列出偏差的理由及其它内容。如有多个方案应分别填写。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招标编号：ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 招标文件商务 要求条件 | 投标文件应答 商务条件 | 商务应答是否高于 招标文件要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 高于 | 相当于 | 低于 |

注：在“商务应答是否高于招标文件要求”栏中相应位置逐一标注

投标人（章）：               授权代表（签字）：

年   月   日

附件七

商 务 偏 差 表（格式）

投标人在投标时应对“商务应答书”中填写的与本招标文件商务条款存在偏差的条款做出详细的说明。为了招标人评议的需要，投标人应将这些偏差逐条提出或根据以下要求的格式提出偏差。未在此附件中详细写明的任何偏差，均按投标人响应了招标文件相应部分的要求。如有多个方案应分别填写。（如无偏差，请在本页上写“无”）。

招标项目名称：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件

招标编号：ZYYL-ZB2025044

| 序号 | 原内容 | 投标人的偏差 | 投 标 人 偏差的理由 | 引起的 价格变动 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（章）：                   授权代表（签字）：

年  月  日

附件八

法定代表人授权书（格式）

致：河南中原黄金冶炼厂有限责任公司

（公司），是中华人民共和国合法企业，法定地址：

______________________，企业法人代码                     。法定代表人____________________特授权______________________代表我公司全权办理采购的投标、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于        年    月    日签字生效，有效期    。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：  签  字        授权人签名：  签  字

职       务：__________       职     务： _________

身 份 证 号：__________       身份 证号： _________

通 讯 地 址：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

附：加盖投标人公章的授权人、被授权人身份证复印件。

投标人公章______________

年     月      日

附件九

企业法定代表人资格证明

（法人姓名）系（公司名字）的法定代表人，职务为         身份证号码为                    。

（公司名字）（盖章）

年   月   日

附件十

投标确认回执

（公司名称）                      将派相关代表准时参加2025年4月18日9:30开始的河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件的招标活动（招标编号为：ZYYL-ZB2025044）。

特此说明

授权代表签字：

投标单位公章：

日期：    年 月 日

注：此确认回执将作为投标人可以准时参加该标段投标的唯一证明，请于开标日期前两天（或更早）将此回执邮件至zyylzbb@163.com.

附件十一

承诺函

河南中原黄金冶炼厂有限责任公司：

（投标人名称）   承诺就河南中原黄金冶炼厂有限责任公司控制仪表备件及配件，招标编号ZYYL-ZB2025044，若我公司中标，严格按照甲方及甲方指定设计院设计进度要求提供投标货物所所需相关材料。

承诺人：（投标人名称）

年  月  日